| БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МАЛАЯЗ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452490, Татар Малаяҙ ауылы, Мәктәп урамы, 2 йорт тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |  | 452490, с.Татарский Малояз, ул. Школьная, 2 тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |

_____________________________________________________________________________

# Қ А Р А Р                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «14» февраль 2017й.                  № 15                      «14» февраля 2017г.

### О мерах по предотвращению возникновения несчастных случаев, связанных со сходом снега и льда с крыш зданий и сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, в целях защиты населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, принятия мер по предотвращению возникновения несчастных случаев (травматизма) среди населения, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий и причинения материального ущерба имуществу граждан, Администрация сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить прилагаемый состав комиссии для организации обследования социально значимых объектов с массовым  пребыванием людей и последующим составлением актов осмотра объектов (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план работы по предотвращению несчастных случаев (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, собственникам и арендаторам зданий и сооружений, собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Малоязовский сельсовет:

3.1. принять в срочном порядке необходимые меры по очистке кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограждений территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс;

3.2. сотрудникам администрации и депутатам Совета сельского поселения Малоязовский сельсовет организовать работу в частном секторе с населением на предмет сброса снега с крыш, закрепить ответственных лиц по каждой территории;

3.3. провести работу с гражданами, имеющими личные жилые дома и иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия  мер по очистке  кровель данных зданий и строений от снега и льда.

4. Утвердить «Инструкцию о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий и сооружений от снега и наледи» (приложение № 3).

5. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Татарский Малояз. ул. Школьная, 2 и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: www.spmaloyaz.ru.

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                               С.Ш. Ишмухаметова

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения

Малоязовский сельсовет

от  14 февраля 2017 года № 15

## СОСТАВ

## комиссии для организации обследования социально значимых объектов с массовым  пребыванием людей и последующим составлением актов осмотра объектов

Ишмухаметова С.Ш.-глава сельского поселения Малоязовский сельсовет

Члены комиссии:

1. Янгиров Р.Р.- заведующий филиалом МОБУ ООШ с. Татарский Малояз

2. Равшанова Р.М.- заведующий филиалом Малоязовский детский сад «Колосок»

3. Юсупова И.Р.- и.о. директора Малоязовского СДК;

4. Гусева В.С.- директор Гусевского СДК;

5 .Шапочкин В.С.- главный врач Малоязовской ЦРБ (по согласованию)

6. Васильева С.Н.- заведующая Малоязовской сельской библиотекой;

7. Соколова Г.М.- заведующая Гусевской сельской библиотекой.

Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского поселения

Малоязовский сельсовет

от  14 февраля 2017 года № 15

План работы  по предотвращению несчастных случаев

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить социально значимые объекты с массовым пребыванием людей, требующие детального осмотра на предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных значительным количеством снежных масс на них. | до 17.03.2017г |
| 2 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега, образования сосулек и наледи на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей и сооружениях имеющих значительные площади на территории сельского поселения. | до 17.03.2017г. |
| 3 | Обеспечить контроль за уборкой прилегающих территорий и крыш зданий в целях недопущения накопления снега, образования сосулек и наледи. | постоянно |
| 4 | Работы организовать в соответствии с требованием правил техники безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждение | постоянно |

Приложение № 3

к постановлению Администрации сельского поселения

Малоязовский сельсовет

от  14 февраля 2017 года № 15

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

1. Общие требования

1.1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности и оформляется письменным документом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской на наряде.

1.2. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов работ должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной организации, эксплуатирующей здания, для чего в ее составе создаются специальные бригады рабочих.

Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.

В случае обильных снегопадов можно выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (с учетом их согласия), обученных и прошедших производственный инструктаж по правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.

В случае привлечения к работам по очистке кровель работников другой специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на лицо, организующее работы на данном участке.

Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель либо главный инженер подрядной организации.

2. Условия производства работ

2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов на водоотводящих устройствах и протечки кровель, снег следует сбрасывать немедленно.

2.2. Не рекомендуется очистка от снега железобетонных крыш, имеющих мягкую кровлю с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках кровли.

2.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

2.4. Рабочие, работающие на крыше, должны иметь нескользящую подошву (резиновую, валяную) обуви.

2.5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами.

Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия.

2.6. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается от транспорта и ограждается на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).

2.7. Указанные меры относятся также к козырькам подъездов и балконов.

3. Подготовка к работе

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель работ обязан:

3.1. Проверить готовность бригады к производству работ:

физическое состояние рабочих и их спецодежду;

наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

наличие необходимого инструмента и его исправность.

3.2. Проверить техническое состояние:

парапетной решетки;

надежность закрепления страховочных веревок;

лестниц или стремянок около слуховых окон;

водосточных труб, воронок и крепление их;

выступающих частей на фасаде зданий.

При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

3.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

3.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия производства работ на данном участке.

3.5. Оформить письменный наряд - допуск на производство особо опасных работ.

4. Производство работ

4.1. Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

4.2. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

4.3. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок - растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

4.4. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.5. Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму специальными крышками - лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки - лотки необходимо с воронок снять.

4.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

4.7. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

4.8. Настоящая инструкция о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике безопасности распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора.

4.9. При очистке кровель необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности для кровельщиков (лиц, ремонтирующих кровли).

Приложение №2

к постановлению главы сельского

поселения  Сайрановский сельсовет

№ 3 от 24.02.2014 г.

План работы  по предотвращению несчастных случаев.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить социально значимые объекты с массовым пребыванием людей, требующие детального осмотра на предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных значительным количеством снежных масс на них. | до 17.03.2014г |
| 2 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега, образования сосулек и наледи на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей и сооружениях имеющих значительные площади на территории сельского поселения. | до 17.03.2014г. |
| 3 | Обеспечить контроль за уборкой прилегающих территорий и крыш зданий в целях недопущения накопления снега, образования сосулек и наледи. | постоянно |
| 4 | Работы организовать в соответствии с требованием правил техники безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждение | постоянно |

Глава администрации                                           А.З.Магадиева

Рекомендации по предотвращению несчастных случаев

(травматизма) населения, обусловленных сходом снежных масс и падением сосулек с крыш зданий.

При получении прогнозов о неблагоприятных и опасных природных явлениях (сильный снег, мокрый снег с дождём, резкий перепад ночной и дневной температуры воздуха и т.д.) населению, руководителям организаций и предприятий рекомендуется:

- Организовать выполнение комплекса мероприятий в соответствии с Планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС и Методическими рекомендациями МЧС России по организации реагирования на прогнозы ЧС.

- определить   степень   опасности   и   осуществить   оповещение населения,    которое    может    оказаться    в    зоне    влияния неблагоприятного явления.

- Обеспечить своевременную чистку крыш зданий и сооружений в целях недопущения накопления снега, образования льда.

- Выполнить   мероприятия   по   снижению   риска   возможного травматизма среди населения в результате схода снега и ледяных образований с крыш.

- В целях снижения и предотвращения несчастных случаев (травматизма) населения, обусловленных сходом снежных масс и падением сосулек с крыш зданий рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- Рассмотреть на совещаниях с привлечением руководителей предприятий, организаций, учреждений - владельцев зданий и сооружений состояние дел по очистке кровель от снежно - ледяных масс и сосулек, издать соответствующие распоряжения.

- Собственникам и владельцам зданий и сооружений независимо от форм собственности принять необходимые меры по выявлению и экстренной ликвидации снежных заносов кровель.

- Работы организовать в соответствии с требованиями правил техники безопасности. На местах  очистки устанавливать знаки, запрещающие   пешеходное   движение,   и   ограждения;   выделять дежурных  в  охранной  зоне  для  предупреждения  пешеходов  и водителей автотранспорта.

- В информационных стендах организовать работу по предупреждению населения о риске, связанном с хождением около зданий в период снегопадов, метелей, активного снеготаяния.

Гражданам  следует быть внимательными и осторожными и стараться не ходить под крышами высотных зданий.

Администрация СП Сайрановский

сельсовет МР Ишимбайский район РБ

| БАШҚОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ САЛАУАТ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МАЛАЯЗ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САЛАВАТСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| 452490, Татар Малаяҙ ауылы, Мәктәп урамы, 2 йорт тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |  | 452490, с.Татарский Малояз, ул. Школьная, 2 тел. (34777) 2-90-35, 2-90-78 |

_____________________________________________________________________________

# Қ А Р А Р                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «14» февраль 2017й.                  № 15                      «14» февраля 2017г.

### О мерах по предотвращению возникновения несчастных случаев, связанных со сходом снега и льда с крыш зданий и сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, в целях защиты населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций администрация сельского поселения в целях принятия мер по предотвращению возникновения несчастных случаев (травматизма) среди населения, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий и причинения материального ущерба имуществу граждан, Администрация сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, собственникам и арендаторам зданий и сооружений, собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Малоязовский сельсовет:

1.1. принять в срочном порядке необходимые меры по очистке кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограждений территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс;

1.2. сотрудникам администрации и депутатам Совета Перемиловского сельского поселения организовать работу в частном секторе с населением на предмет сброса снега с крыш, закрепить ответственных лиц по каждой территории;

- провести работу с гражданами, имеющими личные жилые дома и иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия  мер по очистке  кровель данных зданий и строений от снега и льда;

2. Утвердить «Инструкцию о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий и сооружений от снега и наледи» согласно Приложение № 3.

3. Обнародовать настоящее Постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Татарский Малояз. ул. Школьная, 2 и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: www.spmaloyaz.ru.

4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                               С.Ш. Ишмухаметова

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения

Малоязовский сельсовет

от  14 февраля 2017 года № 15

## СОСТАВ КОМИССИИ

## сельского поселения Малоязовский сельсовет

для организации обследования социально значимых объектов с массовым  пребыванием людей и последующим составлением актов осмотра объектов

Ишмухаметова С.Ш.-глава сельского поселения Малоязовский сельсовет

Члены комиссии:

- Янгиров Р.Р.- заведующий филиалом МОБУ ООШ с. Татарский Малояз

- Равшанова Р.М.- заведующий филиалом Малоязовский детский сад «Колосок»

- Юсупова И.Р.- и.о. директора Малоязовского СДК;

- Гусева В.С.- директор Гусевского СДК;

- Шапочкин В.С.- главный врач Малоязовской ЦРБ (по согласованию)

- Васильева С.Н.- заведующая Малоязовской сельской библиотекой;

- Соколова Г.М.- заведующая Гусевской сельской библиотекой.

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения

Малоязовский сельсовет

от  14 февраля 2017 года № 15

План работы  по предотвращению несчастных случаев

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить социально значимые объекты с массовым пребыванием людей, требующие детального осмотра на предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных значительным количеством снежных масс на них. | до 17.03.2017г |
| 2 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега, образования сосулек и наледи на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей и сооружениях имеющих значительные площади на территории сельского поселения. | до 17.03.2017г. |
| 3 | Обеспечить контроль за уборкой прилегающих территорий и крыш зданий в целях недопущения накопления снега, образования сосулек и наледи. | постоянно |
| 4 | Работы организовать в соответствии с требованием правил техники безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждение | постоянно |

Рекомендации

по предотвращению несчастных случаев

(травматизма) населения, обусловленных сходом снежных масс

и падением сосулек с крыш зданий

При получении прогнозов о неблагоприятных и опасных природных явлениях (сильный снег, мокрый снег с дождём, резкий перепад ночной и дневной температуры воздуха и т.д.) населению, руководителям организаций и предприятий рекомендуется:

Организовать выполнение комплекса мероприятий в соответствии с Планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС и Методическими рекомендациями МЧС России по организации реагирования на прогнозы ЧС.

определить степень опасности и осуществить оповещение населения, которое    может оказаться в зоне влияния неблагоприятного явления.

Обеспечить своевременную чистку крыш зданий и сооружений в целях недопущения накопления снега, образования льда.

Выполнить мероприятия по снижению риска возможного травматизма среди населения в результате схода снега и ледяных образований с крыш.

В целях снижения и предотвращения несчастных случаев (травматизма) населения, обусловленных сходом снежных масс и падением сосулек с крыш зданий рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- Рассмотреть на совещаниях с привлечением руководителей предприятий, организаций, учреждений - владельцев зданий и сооружений состояние дел по очистке кровель от снежно - ледяных масс и сосулек, издать соответствующие распоряжения.

- Собственникам и владельцам зданий и сооружений независимо от форм собственности принять необходимые меры по выявлению и экстренной ликвидации снежных заносов кровель.

- Работы организовать в соответствии с требованиями правил техники безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие   пешеходное движение, и ограждения; выделять дежурных в охранной зоне  для  предупреждения пешеходов  и водителей автотранспорта.

- В информационных стендах организовать работу по предупреждению населения о риске, связанном с хождением около зданий в период снегопадов, метелей, активного снеготаяния.

Гражданам  следует быть внимательными и осторожными и стараться не ходить под крышами высотных зданий.

И Н С Т Р У К Ц И Я

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

1. Общие требования

1.1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил техники безопасности и оформляется письменным документом на особо опасные работы с указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской на наряде.

1.2. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.

Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов работ должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3. Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной организации, эксплуатирующей здания, для чего в ее составе создаются специальные бригады рабочих.

Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа рабочих под непосредственным руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за производство работ.

В случае обильных снегопадов можно выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих, дворников, рабочих по дому (с учетом их согласия), обученных и прошедших производственный инструктаж по правилам техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.

В случае привлечения к работам по очистке кровель работников другой специальности ответственность за соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на лицо, организующее работы на данном участке.

Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель либо главный инженер подрядной организации.

2. Условия производства работ

2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов на водоотводящих устройствах и протечки кровель, снег следует сбрасывать немедленно.

2.2. Не рекомендуется очистка от снега железобетонных крыш, имеющих мягкую кровлю с внутренним водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных участках кровли.

2.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

2.4. Рабочие, работающие на крыше, должны иметь нескользящую подошву (резиновую, валяную) обуви.

2.5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами.

Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия.

2.6. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается от транспорта и ограждается на ширину возможного падения снега. На время работы выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом).

2.7. Указанные меры относятся также к козырькам подъездов и балконов.

3. Подготовка к работе

До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель работ обязан:

3.1. Проверить готовность бригады к производству работ:

- физическое состояние рабочих и их спецодежду;

- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

- наличие необходимого инструмента и его исправность.

3.2. Проверить техническое состояние:

- парапетной решетки;

- надежность закрепления страховочных веревок;

- лестниц или стремянок около слуховых окон;

- водосточных труб, воронок и крепление их;

- выступающих частей на фасаде зданий.

При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

3.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

3.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам работы на местах, обращая внимание на специфические условия производства работ на данном участке.

3.5. Оформить письменный наряд - допуск на производство особо опасных работ.

4. Производство работ

4.1. Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.

4.2. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.

По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

4.3. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, световых реклам, вывесок - растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

4.4. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.5. Воронки наружных водосточных труб рекомендуется закрывать на зиму специальными крышками - лотками из листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры наружного воздуха крышки - лотки необходимо с воронок снять.

4.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

4.7. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

4.8. Настоящая инструкция о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике безопасности распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора.

4.9. При очистке кровель необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности для кровельщиков (лиц, ремонтирующих кровли).